RESUMO

Esse estudo pretende ser uma ferramenta de consulta, auxiliando a esclarecer o processo da Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares com uma linguagem mais próxima a administrativa, possibilitando o melhor entendimento para sua implantação nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. A relevância dos Equipamentos Médico-Hospitalares e do conjunto de correlatos na assistência à saúde e no giro da economia traduz-se em desafios muito significativos na forma como a sociedade lida com a introdução, a aquisição e a utilização desses dispositivos. Os progressos observados nessas tecnologias médicas levam ao surgimento contínuo de inovações e à criação de novos aparelhos que colocam o funcionamento médico e hospitalar em uma situação de dependência em relação às mesmas. O impacto na qualidade da assistência médica, a imagem do hospital e sua fatia no mercado são fortemente influenciados pela complexidade dos equipamentos da Instituição.  Esses aspectos, aliados aos custos de aquisição e de funcionamento dos produtos, permitem pensar a Gestão dos Equipamentos Médico-Hospitalares com o mesmo grau de relevância da gestão de outros recursos considerados nobres, como a gestão dos recursos financeiros ou de pessoal.

Palavras-chave: Gestão, Equipamentos, Assistência e Saúde.

ABSTRACT

This study aims to be a query tool, helping to clarify the process of medical equipment management-hospital with a closest administrative language, enabling a better understanding for your deployment assistance establishments. The relevance of medical equipment and related set in health care and the rotation of the economy is very significant challenges in how the company handles the introduction, acquisition and use of these devices. The progress observed in medical technologies lead to the emergence of continuous innovation and the creation of new appliances that put the functioning medical and hospital in a situation of dependence on them. The impact on the quality of healthcare, the image of the hospital and its slice on the market are strongly influenced by the complexity of the institution's equipment.  These aspects, coupled with the costs of acquisition and operation of products, provide the management of hospital, medical equipment with the same degree of relevance of the management of other resources considered noble, as the management of personal or financial resources.

###### Key-words: Management, Equipment, Assistance and Health.

ÍNDICE

1. Sumário Executivo – Página 1

2. Introdução – Página 5

3. Incorporação Tecnológica – Página 7

Objetivos Gerais, Específicos e Justificativas

Planejamento dos Equipamentos nos Contextos Médico, Sócio-Econômico e Financeiro

Roteiro para Aquisição de Equipamentos

Definição de Especificações Técnicas

Avaliação das Propostas

Procedimento de Recebimento e Aceitação

Treinamento

Documentação

Diretrizes do edital de aquisição

Diretrizes do contrato com o fornecedor

Questionário de Avaliação

4. Implantação da Infraestrutura do Sistema de Gestão – Página 34

Definição do tipo de manutenção a ser adotado (se interno ou externo);

Infraestrutura de pessoal (como calcular e dimensionar o tamanho da equipe);

Infra-estrutura física e material;

Custos (Custos Fixos e Variáveis);

Plano de Trabalho

5. Inventário de Equipamentos Médico-Hospitalares – Página 42

- Identificação de Equipamentos Biomédicos

- Procedimento

- Formulário

6. Manutenção – Página 49

- Definições

7. Manutenção Corretiva – Página 50

- Procedimentos

- Fluxograma

8. Manutenção Preventiva – Página 54

- Procedimentos

- Periodicidade

- Fluxograma

9. Manutenção Preditiva – Página 62

- Definição

- Manutenção de Melhorias

- Manutenção Proativa

10. Calibração – Página 63

- Procedimentos

- Cálculos

- Periodicidade

- Fluxograma

11. Validação de Processos – Página 71

- Definição

- Procedimento

12. Indicadores de Controle – Página 83

- Definição

- Cálculos

- Representação Gráfica

13. Alienação de Equipamentos Médico-Hospitalares – Página 94

- Critérios

14. Conclusões – Página 95

18. Referências Bibliográficas – Página 98

Anexos

Anexo 1 – Gestão de Pessoas em uma Equipe de Engenharia Clínica – Página 99

Anexo 2 – Estudo da Viabilidade Financeira – Página 120

Anexo 3 - Gestão de Equipamentos como ferramenta da Vigilância Sanitária (GESTÃO DE RISCO - TECNOVIGILÂNCIA) – Página 123

- Definição

- Estruturação da Gestão de Risco em Tecnovigilância

Anexo 4 -  Gestão de Qualidade – Página 128

- Sistemas e Ferramentas de Qualidade

- Manutenção Baseada em Evidências

- Considerações Finais

Anexo 5 - Exemplo Prático – Página 137

- Análise de Indicadores

###### LISTA DE SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

CAL – Calibração

CAR – Contexto, Ação e Resultado

CHA – Compet~encias, habilidades e Aptidões

CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear

CRM – Conselho Regional de Medicina

DIN – Deustsches Institut Für Normung – Instituto Alemão para Normatização

EAS – Estabelecimentos Assistenciais de Saúde

IEC – International Electrotechnical Commission Comissão Eletrotécnica Internacional

MP – Manutenção Preventiva

MPA – Manutenção Proativa

MTR – Tempo Médio de Reparo

NC – Número de Controle

NHT – Número de Horas Técnicas

NHTA – Número de Horas Técnicas Anuais

NHTE – Número de Horas Técnicas Efetivamente trabalhadas por cada técnico.

OMS – Organização Mundial de Saúde

OS – Ordem de Serviço

PC – Perfil de Competências

TIR – Taxa Interna de Retorno

TMF – Tempo Médio entre Falhas

TMR – Taxa Média de Reparos

VPL – Valor Presente Líquido

###### LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fases da Validação – Página 80

Figura 2– Tempo médio do retorno mensal de 3 hospitais de médio porte (100 leitos) – Página 89

Figura 3 – Percentual de Resolução Interna – Página 90

Figura 4 – Resultado consolidado – Percentual de Resolução de Ordens de Serviços – Página 91

Figura 5 – Relacionamento da Engenharia Clínica com os demais setores de uma unidade hospitalar – Página 115

Figura 6 – Gerenciamento de Tecnologia – Página 133

Figura 7 – Manutenção por Evidências – Página 133

Figura 8 – Ciclo PDCA da Manutenção – Página 134

LISTA DE FORMULÁRIOS

Formulário 1 – Questionário de Aquisição de Tecnologia – Página 33

Formulário 2 – Formulário para Levantamento de Inventário – Página  47

Formulário 3 – Formulário para Seleção de Equipamentos que se devem incluir no Programa de manutenção Preventiva – Página 55

Formulário 4 – Cronograma de Manutenção Preventiva – Página 60

Formulário 5 – Formulário para Registro dos problemas ocorridos durante a Validação de Equipamento – Página 81

Formulário 6 – Formulário para emissão de parecer sobre Validação de Equipamento – Página 82

###### LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Tabela com o TMF de Diversos Equipamentos – Página 37

Quadro 2 – Área Física – Página 40

Quadro 3 – Indicadores do Hemocentro XY – Página 139

LISTA DE FLUXOGRAMAS

Fluxograma 1 – Fluxograma da Aquisição de Equipamentos Biomédicos – Página 21

Fluxograma 2 – Fluxograma para colocação de etiquetas – Página 43

Fluxograma 3 – Fluxograma para levantamento de inventário – Página 48

Fluxograma 4 – Fluxograma da Rotina da Manutenção Corretiva – Página 53

Fluxograma 5 – Fluxograma da Rotina da Manutenção Preventiva - Página 61

Fluxograma 6 – Fluxograma da Rotina da Calibração – Página 69

Fluxograma 7 – Fluxograma de Salvaguardas da Calibração – Página 70

###### LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Ordens de serviço do hemocentro XY ao longo de 9 anos – Página 139

Gráfico 2 – Ordens de Serviço de Manutenção Preventiva x Corretiva – Página 140

Gráfico 3 – Ordens de Serviço x Número de Equipamentos – Página 141